启东市自来水厂南阳镇供水服务站

监控采购与安装项目

询价公告

启东市自来水厂有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市自来水厂南阳镇供水服务站监控采购与安装项目进行询价采购（详细内容见下表）。

- 采购需求一览表：

| 一、搬迁部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 工程数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 室内半球摄像机 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 只 | 10 |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 2 | 机柜 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 1 |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 3 | 录像机 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 2 |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 4 | 视频交换机 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 2 |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 5 | 配线架 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 副 | 2 |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 6 | 监视器 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 1 |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 7 | UPS机组 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 8 | UPS电池 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 节 | 16 |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 9 | 电池箱 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 10 | 室外屏 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 11 | 室内大屏 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 12 | 窗口屏 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 4 |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 二、新增部分 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 枪机 | 1. 300万像素1/2.7”CMOS星光级筒型网络摄像机，内置麦克风； 2. 最低照度：彩色≥0.0005 lx，黑白≥0.0001 lx； 3. 红外灯开启后，可识别摄像机100m处的人体轮廓； 4. 最大分辨率1920×1080，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 5.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动在关闭和开启间进行切换； 6.在2304x1296下分辨力可达到1200TVL 7.信噪比不小于55dB、支持红外补光，有效补光距离达到50m 8.需支持IP66防尘防水。 9.支持DC12V或poe供电 10.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 11.靶面尺寸为1/2.7英寸 | 只 | 16 | 海康、天地伟业、博世 |  |
| 14 | 枪机电源 | 12v5A | 只 | 16 | 海康、天地伟业、博世 |  |
| 15 | 控制箱 | 不锈钢400*300*180、IP67 | 套 | 4 | 国产优质 |  |
| 16 | 工业交换机 | 1.配置：可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥2、交换容量≥20 Gbps、转发性能≥14.88 Mpps 2.支持防护等级IP40、支持≥4K MAC地址表 3.支持无风扇设计 4.支持双电源输入 5.静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电6kv，空气放电8kv 6.网口浪涌等级(Surge)满足6kv 7.支持-40℃到+75℃工作环境温度 | 套 | 4 | 海康、天地伟业、博世 |  |
| 17 | 拖线板 | 10插孔 | 只 | 9 | 国产优质 |  |
| 18 | 空开 | 2P32A | 只 | 5 | 国产优质 |  |
| 19 | 视频NVR服务器 | 1.1个HDMI接口、1个VGA接口、1个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置4个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路报警输入接口、4路报警输出接口。其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，1个HDMI或1个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘； 最大接入路数：32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps。 ★2.支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） ★3.可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。 录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等。（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） ★4.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息；（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） 5.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 | 台 | 1 | 海康、天地伟业、博世 |  |
| 20 | 监控专用硬盘 | 8000G；5900RPM；64M；SATA | 块 | 4 | 西数、希捷、日立 |  |
| 21 | 层管交换机 | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1、交换容量≥52 Gbps、转发性能≥38.69 Mpps 2.提供CQC认证证书 3.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W 4.支持6KV防浪涌（PoE口） 5.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z | 台 | 1 | 海康、天地伟业、博世 |  |
| 22 | 千兆单模光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 块 | 4 | 国产优质 |  |
| 23 | 双网口录像机 | 1.具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置4个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路报警输入接口、4路报警输出接口。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘； 最大接入路数：32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps。 ★2.支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） ★3.可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。 录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等。（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） ★4.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息；（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） 5.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 | 台 | 1 | 海康、天地伟业、博世 |  |
| 24 | KVM视频切换器 | 支持3个HDMI 2.0接口；支持从视频信号接入至视频画面正常显示的延时应为≤6ms； | 套 | 1 | 国产优质 |  |
| 25 | 熔纤 |  | 芯 | 32 |  |  |
| 26 | 监控系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 枪机支架 | 铝合金 | 只 | 15 | 国产优质 |  |
| 28 | 电源线 | RVV2*2.5 | 米 | 2100 | 西辉、连安泰、鹰耀 |  |
| 29 | 网线 | 非屏蔽无氧铜标准六类 | 米 | 2100 | 海康，大华，迅捷 |  |
| 30 | 室外pvc线管、线槽 | 1寸 | 米 | 1350 | 国产优质 |  |
| 31 | 光缆 | 多模4芯铠装防水 | 米 | 750 | 国产优质 |  |
| 32 | 电源+网络防雷器 | AC30V+RJ45，立杆内安装，防水、防潮 | 套 | 4 | 希崖、施耐德、澳特安 |  |
| 33 | 穿墙孔 |  | 只 | 6 |  |  |
| 34 | 辅料 | 扎带、管卡、膨胀螺丝、胶带等 | 批 | 1 |  |  |
| 35 |  | 合计 |  |  |  |  |
| 注：供应商的报价应包括本项目所有涉及的全部费用，如新机设备、标准附件、运输、安装调试；旧机拆、装、运输、调试；人员培训、质保、售后服务、税金及其他一切有关为完成本项目发生的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |

二、本项目最高限价为大写人民币：壹拾肆万肆仟柒佰元整（小写人民币：144700.00元），供应商所报投标报价等于或大于最高限价的为无效报价。

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2、投标人应具备独立法人资格，具有合法的企业营业执照；

3、本项目不接受联合体投标；

4、禁止情形：

拒绝以下投标人参与投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

四、报价注意事项：

1.本项目采用固定总价报价，报价应包含本项目所有涉及的全部费用，包括但不限于下列费用：本项目全部设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、安装费、设备投运、质保及供应商认为需要的其他所有费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。邀请公告中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,不再另行追加。

无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、安装、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，不得降低产品及安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

本项目招标代理服务费由中标单位承担。招标代理（含编标）服务项目按照《招标代理服务收费管理暂行办法》国家计委【计价格（2002）1980号】规定的60%计取，单个项目招标代理收费最低800元。

2.请供应商仔细阅读项目需求。采购人项目需求中的要求，供应商必须进行实事求是的响应。成交供应商在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

3.报价供应商应保证采购人在使用、接受采购货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由报价供应商负全部责任。

4.有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市自来水厂有限公司

联系人：黄哲远   联系电话：15962894908

招标代理：上海碧凌工程咨询有限公司

联系人：陈燕     联系电话：18932203970

五、报价文件构成

1.报价承诺书（附件一）

2.质保承诺书（附件二）

3.法定代表人授权委托书（附件三）及被授权人身份证复印件（法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交）；

4.有效的企业法人营业执照复印件，须加盖报价单位公章。

5.参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件四）

6.技术规格偏离表（附件五）

7.投标报价表（附件六）：必须按提供的样表格式填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

以上材料如提供虚假材料的，记不良行为一次并网上公示。报价文件正本一份、副本二份。

报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封在一个档案袋里，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

六、报价文件递交

报价供应商于2023年5月24日14：30（北京时间）之前将投标文件密封送至启东城投集团有限公司(启东市林洋路1099号)【108】（只接受直接送达），逾时则不予受理

开标时间：2023年5月24日14：30（北京时间）

开标地点：启东城投集团有限公司(启东市林洋路1099号)【108】

- 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

- 商务部分要求：

1.质量要求：搬迁部分设备包含安装与调试，其他部分供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证）。

2.售后服务:

本项目新增货物必须提供二年全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）

质保期内，成交供应商应免费维修。货物在质保期内出现故障时，成交供应商在接到用户单位电话通知后，须8小时之内上门服务并在4小时内修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚2000元扣款。

在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。

3.培训:为使用户能正确使用设备，对用户相关人员进行操作、维修的培训，使设备能正确的为用户使用并达到用户的工作使用效果。

4.交货期：中标公告发布后十五日内签订合同，签订合同后15日内将所有货物送至采购人指定位置并安装完毕。若供应商未按照合同约定时间交货的，且未及时以书面形式向采购人提交延误原因，又无正当理由的，每推迟一天罚2000元，推迟7天及以上的则采购单位有权罚没所有履约保证金。

5.交货、安装地点：采购单位指定地点。

6.履约保证金：成交供应商应在中标后至签订合同前向采购人缴纳履约保证金，履约保证金为中标价的5%，形式：转账，逾期未缴纳的，招标人有权取消其中标资格，履约保证金在项目全部完成并验收合格后一个月内由采购单位返还。

7.验收标准和方法：符合行业以及国家相关标准

九、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后15日内与采购单位签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格。

3.成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还。

十、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。若报价最低者有相同时，通过抽签方式确定中标人。

十一、到投标截止时间止，如收到的投标文件或经评审后有效的投标文件少于三个的（不含三个），项目废标，将依法重新组织采购。

十二、付款方式：货物安装调试完毕验收合格并在无故障运行一个月后付合同价的90%，余款10%于质保服务期满（从验收合格之日算起）无质量问题后付清（不计利息）。

启东市自来水厂有限公司

2023年5月18日

附件一

报 价 承 诺 书

启东市自来水厂有限公司：

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市自来水厂南阳镇供水服务站监控采购与安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，投标文件无效。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　    　　　邮编：

电话：　　　              　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年  月  日

附件二

质 保 承 诺 书

启东市自来水厂有限公司：

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市自来水厂南阳镇供水服务站监控采购与安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目更换的货物提供2年全免费质保（配件+人工)。

2. 在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．我方在接到用户单位电话通知后，成交供应商在接到用户单位电话通知后，须8小时之内上门服务并在4小时内修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚2000元扣款。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　   　　       邮编：

电话：　　　　　　　　        传真：

报价单位代表姓名：　　    　  职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件三

法定代表人授权委托书

启东市自来水厂有限公司  ：

0          系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：                   特授权      代表我单位全权办理针对启东市自来水厂南阳镇供水服务站监控采购与安装项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：            性别：         年龄：        职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日期：   年   月   日

附件四

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

启东市自来水厂有限公司 ：

我单位在参加本次启东市自来水厂南阳镇供水服务站监控采购与安装项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年    月    日

附件五

技术规格偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件规格 | 投标响应规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可依此格式复制。

报价单位（盖章）：

法定代表人或受托代理人（签字）：

附件六：

启东市自来水厂南阳镇供水服务站监控采购与安装项目报价明细表

| 一、搬迁部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 工程数量 | 单价 | 小计 | 拟投品牌 | 备注 |
| 1 | 室内半球摄像机 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 只 | 10 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 2 | 机柜 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 1 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 3 | 录像机 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 2 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 4 | 视频交换机 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 2 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 5 | 配线架 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 副 | 2 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 6 | 监视器 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 1 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 7 | UPS机组 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 8 | UPS电池 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 节 | 16 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 9 | 电池箱 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 10 | 室外屏 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 11 | 室内大屏 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 12 | 窗口屏 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 4 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 二、新增部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 枪机 | 1. 300万像素1/2.7”CMOS星光级筒型网络摄像机，内置麦克风； 2. 最低照度：彩色≥0.0005 lx，黑白≥0.0001 lx； 3. 红外灯开启后，可识别摄像机100m处的人体轮廓； 4. 最大分辨率1920×1080，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 5.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动在关闭和开启间进行切换； 6.在2304x1296下分辨力可达到1200TVL 7.信噪比不小于55dB、支持红外补光，有效补光距离达到50m 8.需支持IP66防尘防水。 9.支持DC12V或poe供电 10.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 11.靶面尺寸为1/2.7英寸 | 只 | 16 |  |  |  |  |
| 14 | 枪机电源 | 12v5A | 只 | 16 |  |  |  |  |
| 15 | 控制箱 | 不锈钢400*300*180、IP67 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | 工业交换机 | 1.配置：可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥2、交换容量≥20 Gbps、转发性能≥14.88 Mpps 2.支持防护等级IP40、支持≥4K MAC地址表 3.支持无风扇设计 4.支持双电源输入 5.静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电6kv，空气放电8kv 6.网口浪涌等级(Surge)满足6kv 7.支持-40℃到+75℃工作环境温度 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | 拖线板 | 10插孔 | 只 | 9 |  |  |  |  |
| 18 | 空开 | 2P32A | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 视频NVR服务器 | 1.1个HDMI接口、1个VGA接口、1个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置4个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路报警输入接口、4路报警输出接口。其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，1个HDMI或1个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘； 最大接入路数：32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps。 ★2.支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。（需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） ★3.可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。 录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等。（需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） ★4.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息；（需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） 5.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 监控专用硬盘 | 8000G；5900RPM；64M；SATA | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 层管交换机 | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1、交换容量≥52 Gbps、转发性能≥38.69 Mpps 2.提供CQC认证证书 3.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W 4.支持6KV防浪涌（PoE口） 5.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 千兆单模光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 23 | 双网口录像机 | 1.具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置4个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路报警输入接口、4路报警输出接口。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘； 最大接入路数：32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps。 ★2.支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。（需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） ★3.可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。 录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等。（需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） ★4.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息；（需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） 5.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | KVM视频切换器 | 支持3个HDMI 2.0接口；支持从视频信号接入至视频画面正常显示的延时应为≤6ms； | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 熔纤 |  | 芯 | 32 |  |  |  |  |
| 26 | 监控系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 枪机支架 | 铝合金 | 只 | 15 |  |  |  |  |
| 28 | 电源线 | RVV2*2.5 | 米 | 2100 |  |  |  |  |
| 29 | 网线 | 非屏蔽无氧铜标准六类 | 米 | 2100 |  |  |  |  |
| 30 | 室外pvc线管、线槽 | 1寸 | 米 | 1350 |  |  |  |  |
| 31 | 光缆 | 多模4芯铠装防水 | 米 | 750 |  |  |  |  |
| 32 | 电源+网络防雷器 | AC30V+RJ45，立杆内安装，防水、防潮 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 33 | 穿墙孔 |  | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 34 | 辅料 | 扎带、管卡、膨胀螺丝、胶带等 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 35 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：报价包括本项目所有涉及的全部费用，如新机设备、标准附件、运输、安装调试；旧机拆、装、运输、调试；人员培训、质保、售后服务、税金及其他一切有关为完成本项目发生的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：       年    月     日